## Bases do Sistema
Bases do Sistema | Potência de base |  |  | Tensão de base |  |  | Barra
1 | 100 | M | VA | 13.8 | k | V | 1

## Geradores
Geradores | Potência |  |  | Tensão |  |  | Impedância |  |  | Barra
1 | 60 | M | VA | 13.2 | k | V | 30 | % | pu | 1

## Transformadores
Transformadores | Potência |  |  | Tensão Alta |  |  | Tensão Baixa |  |  | Impedância |  |  | Terminal Alta | Terminal Baixa
1 | 50 | M | VA | 132 | k | V | 13.2 | k | V | 5 | % | pu | 2 | 1
2 | 50 | M | VA | 135 | k | V | 13.2 | k | V | 6 | % | pu | 3 | 4

## LT Curtas
LT Curtas | Impedância Série | Terminal 1 | Terminal 2 | Comprimento da LT (km)

## LT Médias
LT Médias | Impedância Série |  | Impedância Shunt |  | Terminal 1 | Terminal 2 | Comprimento da LT (km)
1 | 0,4j | ohm/km | 280j | kohm*km | 2 | 3 | 97
2 | 1,05+0,4j | ohm/km | 280j | kohm*km | 1 | 5 | 150

## Cargas
Carga | Potência |  |  | Fator de Potência |  | Barra
1 | 35 | M | VA | 0.98 | Adiantado/Capacitivo | 4
2 | 2 | M | W | 0.85 | Atrasado/Indutivo | 5